## Sheet1
Current correction (correcI)
Perovskino (mA)	multimeter (mA)
32.12	28.2
27.3	24.3
22.52	19.9
20.6	18.11
16.2	14.24
13.63	11.98
13.05	11.48
9.9	8.63
5.95	5.24
2.62	2.3
0.5	0.38
0.49	0.37
0.19	0.11					31/03/2023
0.07	0					correcI	0.8816	-
					correcV	25.28	mV
Voltage correction (correcV)
Perovskino (mV)	multimeter (mV)	Fit slope = 1
568.5	591.8	593.8
479.5	502	504.8
466	489.1	491.3
463	487	488.3
453.8	483	479.1
447	480	472.3
437	468	462.3
426	458	451.3
426	459	451.3
415	437.5	440.3
387.73	410.5	413.0
332.5	355.4	357.8
273.6	296.5	298.9
210.5	232.8	235.8
189.6	212.2	214.9
187.2	210	212.5
129	151.8	154.3
106.12	128.5	131.4
0		25.28
AVG:	AVG:
355.4	380.7
Current Perovskino (mA)
Current multimeter (mA)
Voltage Perovskino (mV)
Voltage multimeter (mV)